문서번호	총무과-21073
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
양희원		04/26
		정헌주
협조	주무관		김종경
	주무관		허용석

서울시립과학관 상반기 정기 하자검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울시립과학관 상반기 정기 하자검사 계획

서울시립과학관 하자담보 책임기간 내 시설공사에 대한 상반기 정기 하자검사를 시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢「지방계약법 시행령」제70조(하자검사)

▢「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장 공사계약일반조건

Ⅱ		시설현황

▢ 시설명: 서울시립과학관

▢ 위   치: 서울시 노원구 한글비석로 160

▢ 규    모: 대지면적 25,563.6㎡, 연면적 12,376.42㎡(지하1층/지상3층)

Ⅲ		하자검사 개요

▢ 과학관 건립공사 하자보증기간 내역

구분	계약명(점검내용)	보증금액	보증기간	비고
건축	실내의장, 미장, 타일, 도장, 창호, 기타	61,986천 원	‘16.6.30. ~ ’17.6.29.	1년 (만료)
전기	전기	17,731천 원	‘16.7.4. ~ ’17.7.3.
통신	통신	17,745천 원	‘16.7.4. ~ ’17.7.3.
토목	토공, 석공, 조적, 철물, 포장	79,222천 원	‘16.6.30. ~ ’18.6.29.	2년 (만료)
조경	조경식재, 조경시설물	61,987천 원	‘16.6.30. ~ ’18.6.29.
기계	급배수, 저수조, 냉난방 등	36,821천 원	‘16.6.30. ~ ’18.6.29.
건축	방수, 지붕, 상하수도	18,730천 원	‘16.6.30. ~ ’19.6.29.	3년(만료)
건축	철근콘크리트, 철골	50,008천 원	‘16.6.30. ~ 26.6.29.	10년

※ 시공업체: 키움건설(주)(건축, 조경, 토목)

▢ 시설물 공사 하자검사 대상 현황 : 붙임2 참조

▢ 검 사 자: 시설물별 담당자

▢ 검사기간: 2022. 05. 01. ~ 05. 15.

Ⅳ		검사방법 및 조치사항

▢ 검사방법

○ 시설물 공사 하자발생여부 점검 후 하자검사조서 작성

※ 계약금액 3,000만원 이하 계약공사 검사조서 작성 생략 가능

○ 2인 1조로 하자검사조 편성하여 하자검사 실시

○ 과학관 건립공사에 대한 하자검사건 하반기 정기안전점검(외부전문기관) 결과에 따라 조치

○ 시설물 공사별 하자담보책임기간 만료 14일 전 최종하자검사는 시설 담당자별 별도 검사 시행

▢ 조치사항

○ 하자담보책임기간내 공정별 하자보수 등이 필요한 경우 계약업체에 하자보수 요청 조치

Ⅴ		행정사항

▢ 하자검사 후 상반기 정기 하자점검 결과 보고

▢ 이후 수시점검에 의해 발견되는 하자 시공자에 신속한 조치 요청

붙임. 1. 하자검사조서 1부.

2. 시설물공사 하자검사 대상 현황 1부.  끝.