문서번호	예방과-21576
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
김준극	남재명	04/26
		이선철

2022년 위험물저장소 소방검사서(롯데백화점 124)

위험물제조소등 소방검사서
검사의 개요		검사연월일시	2022 년 4 월 20 일
		검사공무원	소속	계급		성명
			노원소방서	소방경		남 재 명
			노원소방서	소방위		김 준 극
		검사입회자	성명(관계)	***		생년월일	**********
제조소등	설 치 자	롯데백화점 노원점	안전관리자	***		제조소등 구분	옥내탱크저장소
	설치장소	노원구 동일로 1414		완공검사필증 번호		**************
검사내용및검사결과	검사내용			검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부			*************
	저장ㆍ운반용기 적합여부			적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부			적정함
	안전관리자 선임여부			안전관리자 선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)			해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부			무단변경 없음
교육내용	위험물저장소의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등			교육인원 5 명
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022 년 4 월 20 일
검사공무원:					소방경 남 재 명 (서명 또는 인)
검사공무원:					소방위 김 준 극 (서명 또는 인)
■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016. 8. 2.>