공사장 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(6)	결재	지휘1팀장	현장대응단장
현장대응단-20893		오준석	04/26
			윤재관

대상명		****************				발주자	서울도시기반 시설본부				시공사			*******
위치	**************										감리자			*****
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 6/1층 연면적 5,422.07㎡										전화번호			************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의 발견․통보․피난유도 등 조치사항								화재 발생시 관계자 확성기 이용 대피유도, 자력 대피함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								**************************************************
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								해당없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업 등의 안전관리 소홀여부								***************
5.종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								관계자 작업전 소방교육 실시 진술함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								관계자 소화기 이용 초기진화 시도하였으나 실패함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견: 2022.04.21.(목) 10:47~13:18 지하1층 물탱크 배관 연결 용접 작업중 발생한 화재로, 화재 현장 조사시 ************************************************** 확인되어 화재발생 대상에 대하여 소방시설 작동 여부 위반사항 2차 조사의 필요성이 있다고 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :				지휘1팀장						오준석
				◎ 조사일시 : 2022. 04. 22.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			조우성