문서번호	시설개선과-20932
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	04/26
			윤정한
협조

- 실내체육관 및 제1수영장 -

실내공기질 측정 계획

2022. 4. 26.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 실내체육관 및 제1수영장-

실내공기질 측정 계획

다중이용시설 실내공기질 관리법에 의거 실내체육관과 제1수영장에 대한 실내공기질을 아래와 같이 측정하고자 합니다.

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

❍ 실내공기질관리법 제3조 1항 23호 및 동법 시행규칙 제11조 3항 별표2

❍ 점검기관 점검 전, 사전 측정으로 향후 대책 마련

Ⅱ		측정계획

□ 시설현황

구분	건축연면적	좌석수	환기휀
실내체육관	20,096㎡	11,035석	2HP×36대
제1수영장	22,479㎡	800석	10HP×4대

□ 측정일자

❍ 실내체육관 : 2022.4.27.(수)

❍ 제1수영장  : 2022.4.27.(수) 이용객 이용시간 중

□ 측정업체 : *********

□ 측정항목 : 미세먼지 PM10 (법정 기준치 200㎍/㎥ 이하)

□ 측정방법 : 실내체육관 내 3지점, 제1수영장 5지점에 측정기 설치하여 측정실시(24시간)

❍ 실내체육관 : 체육관 내 3지점

❍ 제1수영장 : 수영장 입구(수영장 실내는 다습으로 인해 측정시 장비고장)

❍ 실내탁구장 : 탁구장 내 2지점

❍ 실내골프장 : 골프장 내 2지점

*********************

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

□ 지급방법 : 측정비용이 소액으로 완료 후, 업체 계좌에 입금 조치

붙 임 : 산출기초조사서 1부  끝.