	중 부 소 방 서
수신	서울특별시중구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(대수선, 용도변경) 신청에 따른 업무협의 관련 재보완 요청(남산동2가 43-1)

1. 관련근거

가. 예방과-21226(2022.04.14.)호 「건축허가(대수선, 용도변경) 신청에 따른 업무협의       관련 보완 요청」

나. 건축과-8637(2022.04.20.)호 「건축허가(대수선, 용도변경) 신청에 따른 업무 재협의      (남산동2가 43-1)」

2. 위와 관련 협의대상에 대한 서류 및 도면을 검토한 바, 보완사항이 있어 재요청하오니    2022.05.02.(수)까지 보완토록 관계자에게 안내하여 주시고, 보완사항 완료 후 재협의    공문 처리하시기 바랍니다.

가. 위  치 : 중구 남산동2가 43-1

나. 건축주 : (주)데미안

다. 규  모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 2,148.34㎡

라. 보완사항

- 소방시설설계업 등록증, 자격수첩, 자격증 사본 누락

- 소방시설설계 도급계약서 누락

- 소방시설설치계획표(임시소방시설 포함) 누락.  끝.

	중 부 소 방 서 장
담당자	허신		예방팀장	조원건		예방과장	04/26
서용석
협조자
시행	예방과-21907	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/	sin9225@seoul.go.kr	/	부분공개(5)