	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 추가보고(청량리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1765(2022.03.16.)호 「2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 청량리119안전센터-20009(2022.03.21.)호 「2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획 보고(청량리)」

2. 청량리119안전센터에서 관리·운용 중인 소화전에 고장 사항이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자	확인자	비고
1	동대문구 왕산로47길 24-7	2383호 (사용가)	제수변 수도관 틈사이로 누수상태	2022.4.21.	*****	긴급보수요청

붙임  소방용수시설 고장발생 보고(2383) 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	윤영하		진압1대장	박일규		센터장	04/26
김택철
협조자
시행	청량리119안전센터-20563	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299, (청량리동) 청량리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1360	/전송	02-2187-8184	/	yoon94@seoul.go.kr	/	부분공개(5)