	노 원 소 방 서
수신
(경유)
제목	4월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(2조)

4월 중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(2조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결

연번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합여부 (부적합내용)	조치 사항
1	4.7.(목)	******* *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 6개동 연면적 60,341.55㎡	*** ***************	적합
2	4.11.(월)	******* **************	철근콘크리트구조 지하0층/지상19층 3개동 연면적 41,168.45㎡	*** ***************	적합
3	4.13.(수)	********** ****************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 4개동 연면적 37,315.00㎡	*** ***************	적합
4	4.14.(목)	***** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상20층 연면적 18,132.44㎡	*** ***************	적합
5	4.14.(목)	********** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 4개동 연면적 46,362.37㎡	*** ***************	적합
6	4.15.(금)	********* **************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 4개동 연면적 64,968.55㎡	*** ***************	적합
7	4.15.(금)	********* **************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 6개동 연면적 56,711.28㎡	*** ***************	적합
8	4.18.(월)	******** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 8개동 연면적 68,765.23㎡	*** ***************	적합
9	4.26.(화)	******** *************	철근콘크리트구조 지하0층/지상18층 17개동 연면적 172,528.93㎡	*** ***************	적합
10	4.26.(화)	******** *************	철근콘크리트구조 지하1층/지상15층 4개동 연면적 36,171.19㎡	*** ***************	적합

과

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
협조

담당자	정연도		검사지도팀장	류연하		예방과장	04/26
이선철
협조자	담당자	이종우
시행	예방과-21586	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6895	/전송	02-2187-8292	/	2015071417@seoul.go.kr	/	부분공개(6)