	은 평 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 결과 보고【역촌】

1. 관련문서

가. 재난관리과-1446(2022.3.11.)호『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설

일제조사 계획 알림』

나.  역촌119안전센터-1063(2022.3.17.)호『2022년 해빙기(상반기) 소방용수

시설 일제 조사 계획 보고(수정)』

2. 위와 관련, 역촌119안전센터 2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사 결과를 붙임과 같이  보고합니다.

가. 기     간:  2022. 3.29(화).~ 4. 15.(금),

계	도색(지상식)	도색(지하식)	보온(도색 중복)
99	9	75	15

나. 점검용수: 총 447개소(지상식113, 지하식330, 다용도3, 급수탑1), 비상소화장치 11

다. 점검결과: 붙임참조

라. 도색 보온 필요대상

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 도색 및 보온 필요대상 1부.

3. 고장세부내역 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
담당자	이구연		2팀장	이광영		119안전센터장	04/26
김민우
협조자
시행	역촌119안전센터-20521	(	2022.04.26	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 갈현로 80 (역촌동), 역촌119안전센터(2팀)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6181	/전송	02-6981-6188	/	kusayyes@naver.com	/	부분공개(6)