문서번호	시설과-20931
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
홍용현	윤상섭	04/26
		임종훈
협 조

『2022년 월드컵공원 CCTV 및 비상벨 유지관리 용역』

점검결과 보고(3~4월)

2022. 4.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『2022년 월드컵공원 CCTV 및 비상벨 유지관리 용역』

월간 점검결과 보고(3~4월)

월드컵공원내 CCTV 및 비상벨 시스템 월간 점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고드림.

□ 점검개요

□ 점검일자 : 3월15일, 4월12일

□ 용역업체 : *********

□ 점 검 자 : 용역업체 직원 2명**********

□ 점검대상 : 월드컵공원내 CCTV 69대 및 비상벨 시스템 251대

□ 점검내용 : 카메라 및 비상벨 작동상태 등(세부사항 점검표 참조)

□ 점검결과(세부점검결과 점검보고서 참조)

□ 비상벨 시스템: 2곳 고장

- 고장 내역

⋅하늘공원 5번 화장실 비상벨 시스템 노이즈 발생

⋅하늘공원 1번 화장실 비상벨 시스템 고장 A/S 접수

□ CCTV 69대중 67대 양호, 2대 고장

- 고장 내역

⋅하늘공원 풍력발전기실 앞 카메라 광케이블 이상

⋅유아숲체험원 1번 카메라 IP확인

⋅평화주차장 NVR 비밀번호 불일치

□ 조치사항

- 조치 사항: 광케이블 체결 및 카메라 IP, NVR리셋 자체수리 완료

- 전문업체 점검 사항: 비상벨 제조사 점검 후 수리

□ 보고자 의견

□ 비상벨 시스템 제조사에 점검 수리 요청

□ 조치계획

□ 비상벨 시스템 제조사 점검 수리 의뢰

- 제 조 사 : ㈜에이치케이시스템

- 소요예산 : 약500,000원(금오십만원)

□ 소요예산 : 약500,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원 육성,

산하공원 운영, 월드컵공원 유지관리, 공공운영비

- 지급방법 : 일상경비 지급

붙임  점검표 각 1부.  끝.