문서번호	정수시설과-20894
결재일자	2022. 4. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	04/27
	유통희

고압가스 수불부 취수장(04/26)

(04/27)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					21,046
04.01		581	556	1,137	19,909
04.02		550	572	1,122	18,787
04.03		500	591	1,091	17,696
04.04	5,400	506	494	1,000	22,096
04.05	5,400	500	526	1,026	26,470
04.06		462	464	926	25,544
04.07	5,400	448	472	920	30,024
04.08	5,400	458	475	933	34,491
04.09		394	485	879	33,612
04.10		405	489	894	32,718
04.11		429	506	935	31,783
04.12		490	490	980	30,803
04.13		498	440	938	29,865
04.14		543	479	1,022	28,843
04.15		601	562	1,163	27,680
04.16		560	529	1,089	26,591
04.17		473	471	944	25,647
04.18		458	403	861	24,786
04.19		520	438	958	23,828
04.20		446	478	924	22,904
04.21		387	355	742	22,162
04.22	5,400	462	436	898	26,664
04.23		496	458	954	25,710
04.24		474	449	923	24,787
04.25	5,400	448	424	872	29,315
04.26	5,400	546	574	1,120	33,595
04.27				0
04.28				0
04.29				0
04.30				0
05.01				0
합계	37,800	12,635	12,616	25,251