투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서 울 도 서 관
수신	수신자 참조
(경유)
제목	서울아트책보고 조성 리모델링 공사 소방시설 관리 철저요청

1. 서울시설공단 돔경기장운영처-3094(2022.4.26)호와 관련입니다.

2. 우리도서관에서 추진중에 있는 고척스카이돔 지하1층 서울아트책보고(제2책보고) 조성 리모델링공사와 관련하여 공사중 발생한 먼지 등으로 화재감지기가 오작동하는 상황이 발생한 바, 향후 이런사항이 재발되지 않도록 환경관리에 특별히 신경써 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 시공중 개설되는 벽체의 경우 소방기준에 적합한지 여부를 반드시 확인해 주시기 바라며, 공사진행중 방화구획의 기능을 훼손(방화문 도어체크 임의분리 등)하는 일이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  현장점검 결과(고척스카이돔 운영팀) 1부.  끝.

	서 울 도 서 관 장
수신자	하우텍씨앤알건설(주)귀중, 성원종합설비(주)귀중, 한마루건축사사무소귀중, (주)인곡엔지니어링귀중
주무관	고가연		지식문화과장	04/27
차영선
협조자
시행	지식문화과-21172	(	2022.04.27	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울도서관 지식문화과	/	http://lib.seoul.go.kr
전화	02-2133-0218	/전송	02-2133-0390	/	200902674@seoul.go.kr	/	부분공개(5)