코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 수경시설 운영·관리계획 알림

1. 조경과-21591(2022.4.27.)호와 관련됩니다.

2. 코로나19 관련 사회적 거리두기 해제에 따른 "2022년 수경시설 운영·관리계획"을 붙임과 같이 수립하여 알려드리니 각 기관에서는 자체 실정에 맞는 세부계획을 수립·시행하여 주시기 바라며, 수경시설 운영 전 시설물에 대한 청소상태 점검, 시운전을 통한 문제점과 사전 정비, 안내판 정비 등에 만전을 기하여 주시고 운영 시 방역 및 이용수칙을 준수하시기 바랍니다.

3. 또한,「물환경보전법 시행규칙」제89조의3에 의거하여 물놀이형 수경시설은 운영기간 동안 반드시 15일마다 1회 수질검사를 실시하고 매월 10일까지 검사결과를 제출하시기 바라며, 수질검사 결과를 이용자들이 알 수 있도록 안내판에 게시하여 주시기 바랍니다.

가. 행정사항

1) 자체 세부운영계획 수립 및 제출: ’22. 5. 10.(화)까지

2) 물놀이형 수경시설 운영 시 방역 및 이용수칙 준수

3) 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 제출: 익월 10일까지 공문 제출

4) 물놀이형 수경시설 운영 전 최초·변경 신고 철저

※ 물놀이형 수경시설의 전부 또는 일부 패쇄 시 변경신고

붙임  1. 2022년 수경시설 운영·관리계획 1부.

2. 2022년 수경시설 현황 1부.

3. 물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인 1부.

4. 수질검사 결과 제출(서식) 1부.

5. 관련서식(신고서, 변경신고서) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	공원녹지정책과장, 동부공원녹지사업소장, 중부공원녹지사업소장, 서부공원녹지사업소장, 서울대공원장, 서울식물원장, 자치구25(공원녹지과,푸른도시과,녹색도시과)
주무관	최배근		조경관리팀장	김병완		조경과장	04/27
안수연
협조자
시행	조경과-21596	(	2022.04.27	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 서울특별시청 서소문2청사 7층 조경과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2127	/전송	02-2133-1082	/	acecbg02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)