위험물저장시설 소방검사서(주식회사 엘지)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물저장소 소방검사
			검사 년월일		2022년 4월 26일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명		연락처
					예방과	소방위	유재광		02-6981-6491
					예방과	소방교	정선택		02-6981-6491
			*****		******	***	***		*************
제조소등	설치자		*******				********		***
	설치장소		*************** ***********				**** *******	******************** ******************** ******************** ********************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					*********************	***************** ******************* *******************
	위험물 업무 처리 실태 확인 (정기점검 및 검사, 안전관리자 선임 등)					*********************	**************************
	위험물취급자격을 가진 안전관리자 (운송자) 선임 여부 확인					*********************	***********
	지정수량 이상 위험물 저장·취급시 기준 준수 여부 확인					*********************	*******
	무허가 위험물시설 및 허가 받은 위험물시설 적합 여부 확인					************************************	****
	위험물 의심물질 취급 여부 확인					************************************	****
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 종사자 및 관계인 교육 (인원: 3명) -정기점검의 필요성 및 안전관리자의 책무 설명 -위험물사고(유증기 사고 등) 사례전파를 통한 안전불감증 제거 -안전관리자 지위승계 등 민원처리 기한 기준 안내 -위험물안전관리법령 개정 내용 안내(사용중지재개 14일전 신고, 정기점검 결과 제출의무)
	기타			지하저장탱크 상부 잔디 주변 화재예방상 수목제거 지도함
조 치 계 획				1번 누유점검관 노후 수리명령
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 4월 26일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		04/28
					양영숙
협조