문서번호	공원운영과-22146
결재일자	2022. 4. 28.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		원장	공원운영과장
주수현		양근대	04/28
			류기혁
협조

어린이놀이시설 안전점검 결과보고(2022년 4월)

2022. 4.

공원운영과

(서서울호수공원)

어린이놀이시설 안전점검 결과보고 (2022년 4월)

어린이놀이시설 안전관리법 제15조 및 동법 시행령 제11조(월1회 이상 안전점검 실시)에 의거 서서울호수공원 내 어린이 놀이시설의 1월 안전점검 결과를 보고드림

시 설 명	위 치	면 적	놀이시설종류
서서울호수공원 어린이놀이터 (시설번호:41015)	양천구 남부순환로 64길 26	356㎡	·조합놀이대 1개소 ·그네 1개소 ·흔들놀이기구(시소) 1개소 ·충격흡수용표면재(고무바닥재) 1개소

□ 점검개요

○ 점검일 : '22. 4. 27.(수)

○ 점검대상

○ 점검항목

- 어린이놀이시설의 연결상태 및 노후정도

- 어린이놀이시설의 변형 및 청결상태

- 어린이놀이시설의 안전수칙 등의 표시상태

- 부대시설의 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부

○ 점검자 : ********

□ 점검결과

○ 조합놀이대 진입계단 측면의 볼트 체결부가 느슨하여 보완필요

- 2022년 4월 27일 조치완료

○ 조합놀이대 데크경사면 일부가 파손되어 보완필요

- 2022년 4월 27일 조치완료

□ 보고자의견

○ 어린이놀이터를 수시로 순찰·점검하여 어린이와 보호자가 안심하고 이용할 수 있도록 관리코자 합니다.

붙임  1. 어린이놀이시설 안전점검 항목 1부.

2. 안전점검실시대장(2022.4) 1부.

3. 놀이기구 관리대장 1부.

4. 점검사진 1부.  끝.