염소용기 계근대장[취수장 04/26]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	04/28
	유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-20931

2022년 04월 26일                                                              03차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0364	567	0311	701
2		741	539	0345	567
3		0359	564	0310	698
4		0385	560	0342	561
5		0659	540	0630	541
6		0623	539	0660	539
7
8
9
계		6병	3,309kg	6병	3,607kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,790kg		3,780kg
	자체계근	8,830kg		3,810kg
용기무게		3,309kg		3,607kg
납품수량		5,483kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		83kg		203kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.