“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	2021년 교체대상 모터펌프 용량검토 요청

우리 사업소 2021년 교체대상 모터펌프의 용량을 산출하여 제출하오니, 검토하여 주시기 바랍니다.

1. 사업명 : 오금아리수올림터 외 1개소 모터펌프 교체

가. 사업대상 : 오금아리수올림터 모터펌프, 명일증압장 모터펌프

나. 교체대상 : 2대

2. 모터펌프 용량산출

구분	계통	기 존	용량산출	비 고
오금아리수올림터	오금배수지	55(㎾) 7.5(㎥/분) 26(m) 1(대)	55(㎾) 12.1(㎥/분) 20.08(m) 1(대)	양흡입볼류트펌프
명일증압장	명일동 312번지 일대	5.5(kw) 1(㎥/분) 19(m) 1(대)	5.5(kw) 1.33(㎥/분) 21(m) (1대)	인라인펌프 ↓ 수륙양용펌프

붙임 1. 모터펌프 용량 검토 자료 각 1부

2. 오금아리수올림터 급수구역도 각1부.

3. 모터펌프 출력 및 전양정 산정 내역 각1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	오해동		기전팀장	함태광		시설관리과장	04/27 한희선
협조자
시행	시설관리과-6197	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-5203	/전송	3146-5239	/		/	대시민공개