	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 5월중 비상소화장치 관리 및 점검 계획보고

1. 관련근거

가.  2022년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나.  현장대응단-1271(2022.02.28.)호 『2022년 의용소방대 비상소화장치 관리 전담제 자체운영계획(수정)』

2. 2022년 5월 중 현장대응단 관내 비상소화장치 관리 및 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022년 5월 중

나. 대  상 : 34개소

다. 점검자 : 비소담당 및 펌프차량 승차대원

라. 점검 방법 : 팀별 월1회 이상 방문 점검(소방이륜자동차•펌프차 순찰시 병행 실시)

마. 점검노선 : 소방이륜자동차 순찰 노선과 병행 실시 등 탄력적 운영

바. 중점검검사항

〇 비상소화장치함 손•망실 여부

〇 함내 청소상태 및 비품관리 상태

〇 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부

〇 열쇠 관리상태 및 기록유지 등

사. 조사결과 조치

〇 경미한 사항은 현장에서 시정조치, 중요사항은 대응총괄팀 통보후 조치

〇 기타 비상소화장치 관리운영에 장애가 없도록 사전조치 철저

〇 점검 후 비상소화장치함 비밀번호 자물쇠 개방 조치

붙임  1. 현장대응단 비상소화장치 현황 1부.

2. 2022년 5월 중 비상소화장치 점검대상 1부.  끝.

담당자	심철		진압1대장	양도영		지휘2팀장	이봉학		현장대응단장	04/29
이승재
협조자
시행	현장대응단-20924	(	2022.04.29	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 용산구 한강대로 167, 현장대응단 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1520	/전송	02-726-2044	/	sch72@seoul.go.kr	/	부분공개(6)