	종 로 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 임시폐전 요청(세-80 외 4건)

1. 재난관리과-1737(2022.3.17.)호 『2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 2022년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 공사로 인해 사용이 곤란한 용수가 확인되어 임시폐전을 요청하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	관리번호(용수번호)	종별(식별)	주소	비고
1	세-80	지하식	율곡로2길 7	GTX-A 공사로 인한 용수 사용 불가
2	세-145	지하식	새문안로5길 37	광화문광장 공사로 인한 용수 사용 불가 (컨테이너 박스 아래에 위치)
3	세-146	지상식	세종대로 175	광화문광장 공사로 인한 용수 사용 불가
4	세-147	지하식	사직로8길 60	광화문광장 공사로 인한 용수 사용 불가
5	세-151	지하식	세종대로 167	광화문광장 공사로 인한 용수 사용 불가

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김중훈		진압1대장	최진오		현장대응단장	04/29
김춘수
협조자
시행	현장대응단-21026	(	2022.04.29	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-6981-5740	/전송	02-2187-8143	/	holyanimal@seoul.go.kr	/	대시민공개