문서번호	행정지원과-21796
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(6)

주무관		수질팀장		행정지원과장		강동수도사업소장			결재
강혜성		손용문		최광운		04/29
						김명용
협 조	시설운영팀장
	代한호진

교육일지(수질경보발생 행동요령)

교육일시

2022.04.28(목) 08:00~08:30

교    관

수질팀직원

교육대상

******************

교육제목

야간•공휴일 수질경보발생시 누수복구반 현장 행동요령

교육내용

□ 야간·공휴일 수질경보발생시 행동 요령

○ 관내 수질(탁도)초과에 따른 경보 발령시 행동 요령 절차 설명

- 주소확인(위치관리카드 참조)

- 수질검사장비(탁도계) 및 측정기 함 열쇠 챙기기

- 현장 탁도 측정 : 측정기 내부 하단 투명배관에서 채수

- 탁도 측정값 : 기준이내(0.5이하) → 복귀 / 기준초과(0.5이상) → 수질이상

○ 현장 실습 교육(관련 자료 배부)

- 휴대용탁도계 사용 방법 교육 : 사용 매뉴얼 배부

- 현장 수질측정기 위치 및 채수장소 교육

- 누수복구반 직원 실습

□ 교육사진

현장위치 설명	측정기 채수배관 위치 설명
휴대용탁도계 실습	수질검사 요령 설명

□ 향후계획

○ 익월(5월) 측정기 현장 위치 확인 및 수질검사 요령 교육 실시

붙임 : 수질경보 발령시 행동요령 및 현장위치 자료 제공 1부.  끝.