문서번호	시설보수과-21232
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
주영진		임형규	04/29
			代홍승용
협조

2022년 상반기 정기안전점검보고서(성산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 성산지하차도

시설물 개 요	폭 : 10m 연장 : 30m	법정구분 : 3종	상태등급 : B등급	준공년도 1986년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
			시설 7급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2022. 4. 29(금요일)

○ 점검구간 : 구조물 슬라브 및 옹벽부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
		지적사항없음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
벽체	기둥 슬라브하면 특이사항 없음			지속관찰		1
입구	옹벽구 틈새 특이사항 없음			지속관찰		2
슬라브	특이사항 없음			지속관찰		3

1. 기둥, 벽체 특이사항없음	2. 벽체와 옹벽틈새 이상없음
3. 슬라브 특이사항없음

. 끝.