문서번호	시설보수과-20885
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤효한		안종필	04/29
			代백선호
협조
	주무관		김완태

자양중계펌프장 수중모터펌프

물품 납품 및 설치 완료 보고

2022. 4.

중랑물재생센터

[시설보수과]

자양오수중계펌프장 수중모터펌프

물품 납품 및 설치 완료 보고

우리센터 자양중계펌프장 수중모터펌프 수리와 관련하여 수중모터펌프의 납품 및 설치가 완료되어 결과를 보고함.

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 자양중계펌프장 수중모터펌프 수리

○ 사업내역 : *******************수중모터펌프 1대 수리****

- 고압권선·임펠러 및 메카니칼씰·베어링 등 교체

○ 계약기간 : 2022. 3. 18. ~ 2022. 4. 27.

○ 계약금액 : ***********

○ 계 약 자 : ****************

○ 설치일자 : 2022. 4. 27.

□ 설치 결과

○ 설치 후 시운전 결과 : 정상 작동

분해·수리·조립1	분해·수리·조립2
분해·수리·조립3	분해·수리·조립4

반입·설치1	반입·설치2
반입·설치3	반입·설치4

□ 향후계획

○ 물품검사(수) 처리

- 계약 내용과 같이 적합하게 수중모터펌프의 수리·납품 및 설치가 완료되었기에 준공(납품완료) 처리하고자 함.

붙 임 : 준공계 1부.  끝.