저수조 위생관리 제외 보고(내발산동 695호)

주무관		시설운영팀장	시설관리과장		결재
김민서		김형식	04/29
			代김형식
협 조
	주무관			김우석

	명에 의거 저수조 담당 업무 중 다음과 같이 저수조 위생관리 대상 제외 건축물이발생되어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2022.4.29.
보 고 자: 지방시설서기 김민서

□ 점검일자: 2022.4.28.

□ 건축물 현황

건축물명	내추럴아파트1차
주 소	서울시 강서구 강서로47마길 37-4(내발산동 695)
담 당 자	신창호	전화번호		*************		건축년도	2004.06.03
건물용도	공동주택	연면적		2001.25㎡		건물구조	철근콘크리트
저수조 현황	설치위치		개수		규모(㎥)		물탱크재질
	지 하		1		40		FRP

□ 조사내용

○ 현장 확인결과 가압직결급수 배관을 연결하여 수돗물을 공급하고 있으며, 지하저수조 사용하지 않음.

○ 수도법 시행규칙 제17조에 의거, 역류에 따른 수돗물의 오염등을 방지하기 위하여 계량기 후단에 역류방지밸브를 설치함.

□ 조치의견

○ 상기 건축물은 수도법 시행령 제50조 의거, 가압직결급수로 수돗물을 공급함에 따라 저수조 위생관리 대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 1. 저수조 제외요청 공문 1부.

2. 직결급수 신고서 1부.

3. 현장점검 사진 1부.  끝.