염소용기 계근대장[취수장 04/28]

주무관	정수시설과장			결재
이용철	04/29
	代김영후
협 조

문서번호 :	정수시설과-20939

2022년 04월 28일                                                              04차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0302	564	0314	701
2		0633	538	0625	538
3		0375	566	0319	564
4		0311	701	3150	564
5		0386	561	0365	562
6		0376	562	0627	543
7
8
9
계		6병	3,492kg	6병	3,472kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,970kg		3,540kg
	자체계근	9,090kg		3,560kg
용기무게		3,492kg		3,472kg
납품수량		5,478kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		83kg		88kg
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 염소용기 계량증명서 1부.

2. 공용기 계량증명서 1부.

3. 거래명세표 사본 1부.  끝.