문서번호	시설과-20839
결재일자	2022. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
시설관리팀장	시설과장
김현태	05/02
	박종수

서울숲 나비사육장 조성사업(전기)

준공 검사 결과 보고

2022.  5

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

서울숲 나비사육장 조성사업(전기)

준공 검사 결과 보고

서울숲 나비사육장 조성사업(전기)와 관련, 공사업체로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 검사원지정요구서(준공) [공원운영과-21868 (2022. 4. 28.)]

□ 계약 체결현황

○ 건    명: 서울숲 나비사육장 조성사업(전기)

○ 위    치: 곤충식물원 지하 1층

○ 계약상대자: ********  (대표자  ***)

○ 계약금액: *************

○ 계약일자: 2022. 4. 12.

○ 공사기간: 2022. 4. 18. ~ 2022. 5. 12.

○ 준공계 제출일: 2022. 4. 28.

□ 준공검사 현황

○ 준공검사일자: 2022. 5. 2.

○ 준공검사자: ********

○ 주요 준공검사 내용

검사항목	검사 내용
전등 및 환풍기 설치	적합 - 전등 및 환풍기 설치 수량 검사 - 전등 점/소등 검사 - 환풍기 동작 상태 검사
스위치 조작함 설치	적합 - 스위치 조작함 내/외관 검사 - 스위치 온/오프 동작 시험 검사 - 격등 조작 시험 검사

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음

□ 향후 계획

○ 서울숲 나비사육장 조성공사(전기) 준공검사 결과, 적합하게 설치 완료되었기에 준공 처리하고자 함

붙임  1. 준공내역서 1부

2. 준공검사사진 1부

3. 준공계 1부.  끝.