	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 5월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고(공덕)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1441(2019.3.6.)호『2019년 소방용수시설 운용 기본계획 알림』

나. 재난관리과-4332(2019.6.26.)호『소방시설 점검 관련 업무협조 요청(이첩)』

2. 위 호와 관련, 공덕119안전센터 2022년 5월중 소방용수시설 및 비상소화장치     정기조사 계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 5. 9. ~ 5. 27.(주간근무자 조사)

나. 조사자 : 3개팀 18명

다. 대  상 : 423개소(소화전 335, 저수조 3, 비소27)

점검제외 대상 58개소(임시폐전:소화전57, 비상소화장치1)

라. 안전책임자 : 센터장(주간 팀장)

마. 조사방법

1) 펌프차 활용 주간근무시 현지 확인(출동,훈련시 병행 실시)

2) 담당자 휴가등 부재시 업무대행자가 실시

바. 중점 조사사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 조치(뚜껑 흔들림,소음,누수 등)

2) 소화전 외관 변형 및 제수변 확인

3) 비상소화장치 외관 및 적재비품 확인

사. 행정사항

1) 주택가 밀집지역 등 출수 조사시 서서히 개방하여 잔류 수돗물 역류 방지

2) 조사시 직원 안전사고 유의

붙임  2022년 5월중 소방용수시설 정기조사 일정표(공덕) 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	장기원		담당자	지동현		119안전센터장	05/02
장춘근
협조자
시행	공덕119안전센터-20539	(	2022.05.02	)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82, 마포소방서 공덕119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-2187-8268	/	21947@seoul.go.kr	/	부분공개(5)