문서번호	대기질통합분석센터-21144
결재일자	2022. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
박후경		오석률	05/02
			최용석
협조
	실무연구관		하광태

기술규격 사전평가위원회 운영

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

IoT 통합형 미세먼지 간이·소음측정기 70세트 구매·설치

기술규격 사전 평가위원회 구성·운영

입찰 참가 업체의 사업수행 능력과 규격 내용의 적정성, 기술능력을 평가 하기 위한 기술규격 사전 평가위원회를 구성·운영하고 함

1		추 진 근 거

□ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제89호)

□ 공사장 미세먼지·소음 통합 관제시스템 구축 운영(대기질통합분석센터-927호)

2		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 공사장 미세먼지 간이·소음측정기 70세트 구매·설치

□ 사업기간 : 계약일로부터 120일

□ 사업예산 : 550백만원(부가세 포함)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(가격규격분리동시입찰)

□ 사업내용

○ 대형 공사장 70개소에 미세먼지 간이·소음측정기 및 전광판 설치

- 미세먼지 간이측정기는 환경부 인증 1등급 측정기

- 소음측정기는 환경부 형식승인 받은 클래스2 소음계

- 외부에 LED현황판 설치하여 24시간 미세먼지·소음 자료 표출

○ 서울시 미세먼지·소음 통합관제 시스템으로 온라인 전송

□ 추진경과

○‘22.02.07 : 사업계획수립(원장방침)

○‘22.03.07 : 일상감사, 사전규격 등 입찰전 사전절차 완료

○‘22.04.22 : 입찰공고

○‘22.05.03 : 규격입찰서 제출 마감

3		규격입찰서 평가

□ 제출기한 : 2022.05.03.(화). 10:00~16:00

□ 평가위원회 구성

○ ************************

○ **********************************

***************************

□ 평가일시 : ***************************

□ 평가장소 : **************************

□ 평가방법 : *************************

○ 물품규격 및 과업지시서 요구사항(제출문서는 공고문에 상세히 공고)

연번	요구사항	세부검토사항		비 고 (규격서)
1	측정항목 및 시스템사용설명서	PM2.5, PM10, 온도, 습도, 소음		4쪽
2	성능인증서	먼지 1등급, 소음 형식승인서		6쪽
3	먼지센서 교정성적서	0.5u사이즈 오차율10%이내		4쪽
4	온습도센서 교정성적서	공인기관 교정서 발행여부		5쪽
5	방진, 방수시험성적서	IP43이상		5쪽
6	KC인증서	인증서 확인		5쪽
7	원격명령수행 절차도	규격 부합여부		11~12쪽
8	시스템블록 다이어그램, 기기 구조·통신절차도		규격 부합여부	10쪽
9	공급자재별 명세·규격	-
10	설치일정표	-

○ 평가결과『모두만족』하여야 함

□ 회의록 작성 및 기술규격 평가결과 통보

**************

- ***********************************

*********************************

****************************************

**************

붙임 : 1. 입찰공고문 1부.

2. 물품규격 및 과업지시서 1부.  끝.