		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원] 지상식 소화전 예방정비 관련 민원에 대한 회신

안녕하십니까.

서울소방재난본부 재난대응과 소방용수담당 ***입니다.

지상식 소화전 예방정비 관련 귀하의 민원을 잘 접수하였습니다.

항상 소방행정발전과 시민의 안전을 위하여 세심한 부분까지 신경을 써주셔서 감사드립니다.

서울소방재난본부는 소방차 통행로 확보 및 엄정한 법 집행으로 재난현장 황금시간을 달성하여 시민의 생명과 재산을 보다 효율적으로 보호할 수 있도록 지난 4월 13일 불법 주정차 강제처분 훈련을 진행하였고 많은 언론에서 이를 취재, 보도한 바 있습니다.

귀하께서 보내주신 영상 및 이미지를 확인한바 훈련 중 소방용수를 활용하는 장면을 연출하는 과정에서 소화전 연결구와 65mm 수관의 커플링 부위에 일부 누수가 발생한 것으로 보여집니다. 이 부분은 재차 확인 후 정비토록 하였습니다.

소화전 예방정비 과정에 대하여 말씀드리자면, 서울소방재난본부 산하 각 소방서에서는 소방기본법 및 소방활동 자료조사 등에 관한 규정에 의거, 정기조사(월 1회), 정밀조사(연 2회), 수시조사를 통하여 소화전을 점검하고 있습니다.

매 점검 시 소화전의 외관 및 기능의 정상 여부 등을 확인하여 현지 시정이 불가한 고장이 발생한 경우 각 수도사업소에 수리를 의뢰하고 시급히 정비를 요하는 사용불능 소화전부터 순차적으로 보수하고 있으며, 소화전 보호캡의 경우 파손 및 망실 등으로 인한 도시미관 저해 상황을 방지하지 위해 매년 여유분을 구매하여 불량사항 발견 시 수시 교체하고 있습니다.

저희 서울소방재난본부에서는 앞으로 귀하께서 제안 주신 부분을 비롯한 여러 시민분들의 소중한 고견을 반영하여 더 나은 소방활동 여건을 구축하겠으며, 현재 진행 중인 소방용수시설 정밀조사 기간 내 부족한 부분에 대하여 재차 점검하고, 향후 유지관리에 철저를 기하도록 하겠습니다.

추가적인 문의사항은 서울소방재난본부 재난대응과 소방용수담당 *****************으로 연락하여 주시면 친절히 답변드리겠습니다.

바쁘신 중에도 시간을 내주셔서 좋은 의견을 주심에 감사드립니다.

담당자	신준희		대응전략팀장	고재흥		재난대응과장	05/02
서순탁
협조자
시행	재난대응과-23150	(	2022.05.02	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(6)