		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(소화전 도색)

안녕하십니까? 서대문소방서 재난관리과 소방용수 담당자 조재돈입니다.

귀하께서 신청하신 민원(*******************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지하식소화전 도색 불량에 관한 것으로 이해되며, 다음과 같이 검토의견을 알려드립니다.

해당 시설은 서대문소방서에서 관리하는 소화전으로 2022년 소화전 도색 공사를 추진하여 조치하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되였기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 서대문소방서 재난관리과 조재돈(☎02-6981-5443)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	나국진		재난관리과장	05/03
김창덕
협조자
시행	재난관리과-20958	(	2022.05.03	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5443	/전송	02-2187-8351	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)