도로점용(굴착•복구)허가신청 검토보고(자곡로-난방)

문서번호	도로보수과-21440
결재일자	2022. 5. 3.

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	송광석	05/03
			신준식

[일련번호 : 일반-*******0077]

허가신청정 보	신 청 자	지역난방공사 강남지사							신청일자				2022. 05. 02.
	공 사 명	수서역세권 공공택지지구 인입관로공사
	위치정보	자곡로(자곡동 24-10)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		2.5m	50.0m		125.0㎡			2.5m			횡단굴착				난방관로 D400×2열
	복구방법	관리청복구								공사기간				2022.05.09.~2022.06.15.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2022. 05. 03.					직전포장년도				2017년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업시행 2. 표층 차로단위복구(A=6.4m×52.0m=332.8㎡×39,806원=13,247,000원)시행 3. 가시설 상부 복공판은 기존 포장면과 높이차가 발생치 않도록 종횡단경사를 맞추어 설치
위 치 도						현 황 사 진