문서번호	시설관리과-22558
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설관리과장
정수용		05/03
		유명은
협조

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.20)

[2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2022. 4.

강서수도사업소

명에 의거 상수도시설물에 대한 시설물 점검 중 적출사항이 발견되어 다음과

같이 정비계획을 보고 드림

2022. 5. 2.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2022. 3. ~ 4.

정 비 내 용: 우장산배수지 출입문 설치 등

점  검  자: 정수용, 최은호, 안현철, 시니어-틈새안전지원단 조면행

밸브실 정비계획

연번	위 치	적출사항	지시내용	개소
1	우장산배수지	2, 3지 출입문 재설치	출입문 설치	2개소
2	우장산배수지	항 구조물 외벽 및 바닥 방부목 노후	방부목 보수 및 오일스테인 재도장	약 112㎡

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 레드탑건설(주)로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 출입문 설치 등 2개소

- 작업기간: 2022. 5. 3. ~ 2022.  5. 31.

※ 우장산배수지 2지 보수보강공사와 병행 작업지시

붙임  작업지시 내역 1부. 끝.