문서번호	정수시설과-21006
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	05/03
	유통희

고압가스 수불부 취수장(05/02)

(05/03)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					34,700
05.01		518	561	1,079	33,621
05.02		603	596	1,199	32,422
05.03				0
05.04				0
05.05				0
05.06				0
05.07				0
05.08				0
05.09				0
05.10				0
05.11				0
05.12				0
05.13				0
05.14				0
05.15				0
05.16				0
05.17				0
05.18				0
05.19				0
05.20				0
05.21				0
05.22				0
05.23				0
05.24				0
05.25				0
05.26				0
05.27				0
05.28				0
05.29				0
05.30				0
05.31				0
합계	0	1,121	1,157	2,278