	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2022년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 결과보고(공덕)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1726(2022.3.14.)『2022년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(알림)』

나. 공덕119안전센터-977(2022.3.16.)호『2022년 상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고(알림)』

2. 위와 관련하여 공덕119안전센터 소방용수시설 일제점검.정비 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기    간: 2022.  4. 5.(화) ~ 4. 22.(금) (3주간)

나. 조사대상: 총 431개소

(소화전392, 저수조3, 비상소화장치28, 소방차통행로7, 태양광조명블럭1)

- 점검 제외 대상 :  임시폐전 소화전 57개소, 임시폐전 비상소화장치 1개소

- 조사대상: 총 373 개소

(소화전335, 저수조3, 비상소화장치27, 소방차통행로7, 태양광조명블럭1)

다. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

5) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등

6) 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사

7) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사

8) 신형 비상소화장치 설치 및 개선(호스릴 교체) 수량 파악

라. 조사결과: 붙임

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과(공덕) 1부.

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부.

3. 도색·보온 대상 수요 조사 1부.

4. 2022년 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악 1부.

5. 비상소화장치 개선 수량 파악 1부.  끝.

	공덕119안전센터장
담당자	장기원		진압3대장	이완기		119안전센터장	05/03
장춘근
협조자
시행	공덕119안전센터-20565	(	2022.05.03	)	접수		(		)
우	04208	서울특별시 마포구 만리재옛길 82, 마포소방서 공덕119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3274-0976	/전송	02-2187-8268	/	21947@seoul.go.kr	/	부분공개(5)