문서번호	급수운영과-22344
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김희철		代정준석	05/03
			代임인택
협조

광암1중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(4월)

2022. 5.

강동수도사업소

급수운영과

< 2022년 4월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 김희철

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (명)	중블록 수전수 (전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘21년4월	1,505,640	166,951	40,549	120	3	12	97	1	1443
‘22년4월	1,553,320	163,470	40,887	111	3	2	1	5	372
증·감	증47,680	감3,481	증338	감9	-		감96		감1071

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증48천톤) 전년도 대비 인구수 감소(3,481명) 및 수전수 증가(338수전) 전년도 대비 누수방지량 감소
4월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 미성크로바아파트 기존관 폐쇄(200mm) 및 진주아파트 재건축 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검 송배수관 정비를 위한 교통소통 처리용역 완료
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 방이동 한미약품 앞 1000mm 송배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘22년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021년	96.01	91.3	136.0	91.01	106.9	90.1	101.1	82.21	98.07	83.94	82.1	94.9	112.4
2022년		93.0	117.9
증 ․감		증1.7	감18.1

< 2022년 4월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2022. 4. 25.~26.

- 점 검 자: 김희철 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

********************************

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.