문서번호	서울특별시아동복지센터-21764
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
서무팀장		아동복지센터소장
최웅의		05/03
		유규용
협 조
	생활지원팀장		代권선아

2022년 아동복지센터 소방시설 작동기능 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5

서울특별시아동복지센터

화재예방, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 이행을 위한

2022년 아동복지센터 소방시설 작동기능 점검 계획

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에서 정한 규정을 이행하고 센터의 소방시설 안전점검을 통한 사고를 예방하고자 소방시설 작동기능점검을 실시코자 함

Ⅰ

개  요

□ 소방(작동기능)점검

○ 점검일시: 2022. 5. 18.(수) 14:00(예정)

※ 점검업체와 협의로 점검일정을 조정할 수 있음

○ 점검장소: 청사 내․외(소방시설 전체)

○ 점검대상: 소화기, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비 등 소방시설 전반

○ 점검업체: 금성방재기술주식회사(주)

- 서울시 동대문구 난계로 30길 65. 대표 황선우/ 2232~0120

○ 관련근거: 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조]

Ⅱ

세부추진계획

□ 작동기능점검(자체점검 대상): 센터 건물연면적 2,307㎡

구 분	방화관리대상
	일반	공공기관
적용대상	1. 스프링클러설비 또는 물분무등 소화 설비가 설치된 연면적 5,000㎡이상 2. 아파트의 경우에는 연면적 5,000㎡ 이상이고 층수가 16층 이상일 것	1.연면적 5,000㎡이상으로 SP설비, 또는 물분무소화설비가 설치된 대상 2. 연면적 1,000㎡ 이상으로 옥내소화전 설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상
점 검 자	1. 소방시설관리업자 2. 방화관리자로 선임된 소방시설 관리자․소방기술사	1. 소방시설관리업자 2. 한국소방안전협회
점검횟수	연1회 이상 실시 (건축물의 사용승인일이 속하는 달까지 실시)	연1회 이상 실시 - 종합정밀점검을 받은 달 후부터 6개월 되는 달에 실시한다 (*사용승인일 1998.11.19)
결과제출	점검 실시 후 30일 이내

Ⅲ

행정사항

□ 점검업체 선정: 시장조사에 의하여 낮은 금액 제시 업체

○ 상호: 금성방재기술주식회사(주)

○ 주소: 서울 동대문구 난계로 30길 65

○ 대표자: 황선우(02-2272-8115)

□ 소요예산: 금330,000원(산출조사서 별첨)

2021년 실시	2022년 (견적금액)	증감액	비 고
300,000원	330,000원	30,000원	전년 약간 증액 수준

○ 점검비용 지급방법: 계좌입금(점검 완료 후, 세금계산서 징구)

○ 예산과목: 아동복지센터, 행정운영경비(아동복지센터), 기본경비, 기본경비, 사무관리비(100-201-01)

□ 소방점검 결과기록 및 제출

○ 점검결과보고서 자체보관: 서무팀 보안케비넷-2년(부본)

○ 점검결과보고서 제출: 강남소방서(원본)

□ 협조사항: 다사랑관 점검 지원(생활지원팀)

첨부 1) 산출기초조사서 1부.

2) 견적서(타견적 포함) 2부.

3) 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(서식) 1부. 끝.