문서번호	정수시설과-20524
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
이우헌		이용성	05/03
			정갑평
협조

소화기 점검결과 보고(4월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

구의아리수정수센터.

(정수시설과)

소화기 점검결과 보고(4월)

□ 관련근거

○ 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제18조제4항(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 별표 1

○ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(소방청고시)
제5조(공공기관의 자체소방점검표 등)

○ 2022년 구의아리수정수센터 소방계획(정수시설과-271, 2022.1.28.)

□ 소화기 현황

소화기 종류	합계	3.3kg	20kg	2.3kg	4.6kg	3ℓ
*	***	***	*	**	*	*
**********	***	***	*
*********	**			**	*
**********	*					*

□ 소화기 점검방법

○ 규칙 제18조제4항(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 별표 1의 규정에 따라 자체점검기록부 및 외관점검표를 사용 매월 점검

************************************

□ 점검내용

가. 불량 소화기 여부(축압불량,기간경과)	마. 안전핀 고정 여부
나. 잘 보이는 위치에 소화기 설치여부 (소화기 표지, 받침대 정상 여부)	바. 청소상태
다. 보행거리 적정 설치여부	사. 가압식소화기 비치여부 (해당사항 없음)
라. 소화기 용기 변형·손상·부식 여부 (호스 및 분사노즐,레버 등 정상여부)

□ 교체주기 : 축압식 소화기 10년

□ 점검결과

○ 대상 : ****

○ 정상 : ****

○ 정비 : **
*****************

※ 세부사항 붙임 소화기 관리대장 참조

붙임 :  1. 소화기 관리대장 1부.

2. 소화기 설치 현황 1부.

3. 소화기 자체점검 기록부 1부.  끝.