소방특별조사 세부조사표

검사일시 : 2022.4.27 14:00～15:30

1. 조사대상

대 상 명	금호4가동 제4투표소 *******************			전화번호	************
소 재 지	*********	대표자	*** *****	주 용 도	업무시설(도서관)
건물구조	양식 기타구조 지상2층			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방시설 유지관리 됨
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방시설 안전관리 됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	소방시설 안전관리 됨
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재예방에 대한 안전수칙 준수 안내함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당사항없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 비치 관리됨
피난시설 등	옥내에서 지상으로 직접대피 가능함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	해당사항없음
가스 분야	해당사항없음
기타 분야	해당사항없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		진압2팀장		센터장
	이상만		강효석		전결 05/03
					유재환
협조