2022년 위험물저장소 소방검사********

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		박영철	05/03
			김효순
협 조

	명에 의하여 예방과-21263(2022.4.22.)호와 관련하여 국방부 인근 노후 위험물시설 안전점검 계획와 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 5. 3.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡

보 고 내 용
일 시	2022.5. 3.(화) 12:30 ~ 16:30
건 명	2022년 위험물저장소 소방검사(두성----)
내용	※ 국방부 인근 노후 위험물시설 안전점검 계획 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
위험물저장소 소방검사 복명서
검사의 개요			검사의 구분	2022년 위험물저장소 소방검사
			검사연월일시	2022년 5월 3일
			검사공무원	소속				계급	성명			연락처
				예방과				소방경	박영철			02-6943-1491
				예방과				소방위	박재룡			02-6943-1491
			검사입회자	성명(관계)				***	생년월일
제조소등	설치명(설치자)		******					안전관리자	***
	설치장소		서울시 용산구 *******						전화	*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분					*******
	설치허가연월일 및 허가번호		***************************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용						검 사 결 과
	위험물 시설기준 접합 여부						이상없음
	저장 · 운반용기 접합 여부						이상없음
	저장 및 취급기준 적정 여부						이상없음
	안전관리자 선임여부						이상없음
	정기점검 실시여부(해당사항)						이상없음
	위험물 시설의 무단변경 여부						이상없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장·취급 기준 및 시설기준 준수여부 무허가 불법위험물 취급금지 및 관계인 안전수칙 강화 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 정기점검 및 위험물사고 발생시 초동대처 요령									교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고			*********************
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 5월 3일
검사공무원 : 검사공무원 :						박영철 (서명 또는 인 생략) 박재룡 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]