"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서 대 문 소 방 서
수신자		재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(3470호, 비53호) 고장발생 보고 (홍은)

1.  홍은119안전센터-20058(2022.3.28.)『2022년  해빙기(상반기)소방용수시설  일제조사정비         계획 보고』와 관련입니다.』

2. 홍은119안전센터에서 관리ㆍ운용중인 소방용수시설의 고장 발생이 발견되어 다음과 같이      보고합니다.

가. 고장내역

연번	식 별	용수번호	설치위치	고 장 내 역	비 고 (사고 및 고장일자)
1	지상식	3470(비53)	서대문구 홍지문길 6	비상소화장치함 기초 바닥 시멘트 파손	사용가능 (2022.5.2.)

붙임  고장소방용수위치도(3470호,비53) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	박준혁		진압3대장	신춘수		119안전센터장	05/03
이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-20579	(	2022.05.03	)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83, 홍은119안전센터 (홍은동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	junhyeok7019@seoul.go.kr	/	대시민공개