문서번호	시설관리과-22401
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
유명수		김성호	05/03
			송병욱
협조

상수도시설물(맨홀) 밀폐공간 출입허가 승인

2022. 5.

북부수도사업소

(시설관리과)

상수도시설물(맨홀) 밀폐공간 출입허가 승인

『강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역』업무수행자의 시설물 밀폐공간 내 작업시 안전사고 예방을 위한 밀폐공간 출입(상시)을 사전 허가하고자 함.

1		추진근거

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)

	< 밀폐공간 주요 내용 >
○ 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. ○ 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 근로자가 안전한 상태에서 작업하도록 하여야 한다. ○ 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다.

□ 적용범위: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조(밀폐공간 정의)

○ 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소

○「산업안전보건법」의 적용을 받는 모든 사업장 중 밀폐공간을 보유한 사업장에 대하여 적용

□ 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 시행에 관한 기술지침(KOSHA CUIDE H-80-2021)

○ “밀폐공간작업”이란 밀폐공간 내에 들어가 근로자가 필요한 업무를 수행하는 경우를 말하며, 밀폐공간에 근접하여 작업할 때 근로자가 질식이나 건강장해를 입을 우려가 있는 경우 이를 포함한다

□ 밀폐공간 작업장소

○ 작업장소 : 상수도밸브실(맨홀)

○ 작업내용 : 맨홀 정밀점검

○ 유해위험요인 : 질식, 넘어짐

2		밀폐공간 출입자(상시) 현황

□ 적용대상: 밀폐공사 출입자

○ 상수도시설물(맨홀) 점검을 위한 출입시

□ 출입자 현황

○ 목  적: 상수도시설물(맨홀) 점검업무 수행

○ 출입자:『22년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역』업무수행 직원 및 근로자

□ 밀폐공간 기본 작업절차

○ ************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 밀폐공간 출입자 준수사항

○ ****************************************

○ *************************************************************

○ *************************************************

3		밀폐공간의 작업허가 흐름도

가. 작업자가 들어가서 부여된 작업을 수행할 수 있을 정도의 크기로 이루어짐 나. 출입수단의 제한이 있음 다. 연속작업을 위해 설계되지 않아 짧은 시간 동안만 머무르도록 지정된 장소/구역											Yes
																일반제한구역
													보일러,저장탱크,파이프라인, 핏트,하수관 등이 대표적
	유해공기			Yes
	□ NO											위 험
	작업 중 유입			Yes				⇒				허가필요
												□
	□ NO
	작업조건상 부가적 위험			Yes
									작업구역에 출입하기전 밀폐공간구역 출입허가서를 공사진행부서 팀장에게 득한다.
	□ NO
	기타 안전보건상 위험요소 존재			Yes
		NO				▶	작업허가 불필요

4		사전 밀폐공간 출입자(상시) 허가 승인

****************** ************************************* ********************************** ********************** ***************************************************** *********************************************************** ******************** **************************** *************
****				****		****
***********				***********		**************
**********************				***********		**************
*******				***********		**************
*******				***********		**************
*********************				***********		**************
********				***********		**************
********************				***********		**************
*******************				***********		**************
************
*****		****	****		******		***
****		***********	*********		******		******
********************************************* *************************************************************
*****	******************
*****	***************

붙임  밀폐공간경고표지 및 안전표지판, 위험장소 경고 1부.  끝.