문서번호	정수과-20942
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		05/03
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(05/01~02)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(05/01~02)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						10,731
05.01		0	0	612		0	0	288	288	10,443
05.02		0	0	612		0	0	289	289	10,154
05.03			0	612					0	10,154
05.04			0	612					0	10,154
05.05			0	612					0	10,154
05.06			0	612					0	10,154
05.07			0	612					0	10,154
05.08			0	612					0	10,154
05.09			0	612					0	10,154
05.10			0	612					0	10,154
05.11			0	612					0	10,154
05.12			0	612					0	10,154
05.13			0	612					0	10,154
05.14			0	612					0	10,154
05.15			0	612					0	10,154
05.16			0	612					0	10,154
05.17			0	612					0	10,154
05.18			0	612					0	10,154
05.19			0	612					0	10,154
05.20			0	612					0	10,154
05.21			0	612					0	10,154
05.22			0	612					0	10,154
05.23			0	612					0	10,154
05.24			0	612					0	10,154
05.25			0	612					0	10,154
05.26			0	612					0	10,154
05.27			0	612					0	10,154
05.28			0	612					0	10,154
05.29			0	612					0	10,154
05.30			0	612					0	10,154
05.31			0	612					0	10,154
합계	0	0	0		0	0	0	577	577

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					43,098			36,322
05.01		0	102	102	42,996		2,991	33,331
05.02		0	136	136	42,860		3,338	29,993
05.03				0	42,860			29,993
05.04				0	42,860			29,993
05.05				0	42,860			29,993
05.06				0	42,860			29,993
05.07				0	42,860			29,993
05.08				0	42,860			29,993
05.09				0	42,860			29,993
05.10				0	42,860			29,993
05.11				0	42,860			29,993
05.12				0	42,860			29,993
05.13				0	42,860			29,993
05.14				0	42,860			29,993
05.15				0	42,860			29,993
05.16				0	42,860			29,993
05.17				0	42,860			29,993
05.18				0	42,860			29,993
05.19				0	42,860			29,993
05.20				0	42,860			29,993
05.21				0	42,860			29,993
05.22				0	42,860			29,993
05.23				0	42,860			29,993
05.24				0	42,860			29,993
05.25				0	42,860			29,993
05.26				0	42,860			29,993
05.27				0	42,860			29,993
05.28				0	42,860			29,993
05.29				0	42,860			29,993
05.30				0	42,860			29,993
05.31				0	42,860			29,993
합계	0	0	238	238		0	6,329