문서번호	기전과-22075
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	05/04
			김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고 「개나리4차아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5. 4.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 승인 검토 보고

개나리4차아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사 관련 교통안전시설물(신호) 원인자 설치공사 승인 요청에 대한 검토 보고.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 개나리4차아파트 주택재건축정비사업 중

교통안전시설물 설치공사(신호기)

ㅇ 공사위치 : 강남구 언주로86길 12번지 일대

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 8. 31.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원인자	설계사	감리사	시공사
신 호	******** ***** ******	**********	*******	********

□ 검토내용

ㅇ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-23296호(2020.11.12.)

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	경보신호등	신설	LED, 1면2색	6조
	디자인지주	신설	250A, 8.5m	2본
	신호케이블	신설	F-CVV, 1.5SQ/5C	78m
	전원선	신설	F-CV, 6SQ/2C	17m

ㅇ 주요내역

□ 검토의견

ㅇ 개나리4차아파트주택재건축정비사업조합에서 시행하는 개나리4차

아파트 주변 교통안전시설물(신호) 설치공사 관련 원인자부담 공사

승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로

조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자 승인요청 공문 사본 1부.

2. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

3. 설계서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사서류(책임감리원 및 감리원 이행서약서 등) 1부.

6. 공사담당자 현황 1부.

7. 계약서 1부.

8. 감리용역비 납부내역서 1부.  끝.