문서번호	대기질통합분석센터-21279
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
박후경		오석률	05/04
			代오석률
협조
	실무연구관		하광태

IoT 통합형 미세먼지 간이·소음측정기 70세트 구매·설치

기술규격 사전 평가위원회 운영 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

IoT 통합형 미세먼지 간이·소음측정기 70세트 구매·설치

기술규격 사전 평가위원회 운영 결과 보고

입찰 참가 업체의 사업수행 능력과 규격 내용의 적정성, 기술능력을 평가 하기 위한 기술규격 사전 평가위원회 운영 결과 보고

1		추 진 근 거

□ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제89호)

□ 기술규격 사전평가 위원회 운영(대기질통합분석센터-21144호)

2		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 공사장 미세먼지 간이·소음측정기 70세트 구매·설치

□ 사업기간 : 계약일로부터 120일

□ 사업예산 : 550백만원(부가세 포함)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(가격규격분리동시입찰)

□ 사업내용

○ 대형 공사장 70개소에 미세먼지 간이·소음측정기 및 전광판 설치

- 미세먼지간이측정기(1등급), 소음측정기(클래스2), 외부 led현황판

○ 서울시 미세먼지·소음 통합관제 시스템 온라인 전송·관제

□ 추진경과

○‘22.02.07 : 사업계획수립(원장방침)

○‘22.03.07 : 일상감사, 사전규격 등 입찰전 사전절차 완료

○‘22.04.22 : 입찰공고

○‘22.05.03 : 규격입찰서 제출 마감

○‘22.05.04 : 규격입찰서 평가위원회 개최·평가

3		규격입찰서 평가

□ 평가위원회 구성

○ ************************

○ **********************************

□ 평가일시 : 2022.05.04.(수). 0:930~10:30

□ 평가장소 : 대기측정관리팀 소회의실

□ 평가방법 : 물품규격 및 과업지시서 요구사항 부합여부 검토

□ 평가결과 : 별첨 의결서 참조

□ 회의록 작성 및 기술규격 평가결과 통보

○ 평가위원회 회의록 작성 : 회의일시, 참석위원명, 주요발언내용 등

○ 평가결과 통보 : 평가 종류 후 즉시, 재무과 공문 발송

※ '22.5.6.(금) 15:00 가격개찰, 최저가 제안 업체 1순위 계약 추진

○ 내부위원 평가로 비예산

붙임 : 1. 회의록 1부.

2. 의결서 1부.  끝.