위험물저장시설 소방검사서(하나자산신탁건물)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물저장소 소방검사
			검사 년월일		2022년 5월 3일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방경	박종덕	02-6981-6491
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6491
			*****		******	***	***	*************
제조소등	설치자		***********				********	***
	설치장소		************** ************				**** *******	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					************************************	************************ *********************************************** ********************** ********
	위험물 업무 처리 실태 확인 (정기점검 및 검사, 안전관리자 선임 등)					************************************
	위험물취급자격을 가진 안전관리자 (운송자) 선임 여부 확인					************************************
	지정수량 이상 위험물 저장·취급 기준 준수여부					************************************
	무허가 위험물시설 및 허가 받은 위험물시설 적합 여부 확인					************************************
	위험물의심 물질 저장 취급여부					************************************
	안전교육	￭위험물시설 용도폐지 관련 안전관리 사항 안내함 (인원: 2명) - 유증기 제거 및 부속설비 배관 절단 후 콘크리트로 매립 - 용접절단 작업시 대형소화기 비치 지도함
	기타
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 5월 3일 검사공무원: 박종덕 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		05/04
					양영숙
협조