(사전투표소)소방특별조사 세부조사표(구의__주민센터 5층 대강당)

검사일시 : 2022. 5. 2.

1. 조사대상

대 상 명	***************			전화번호	***********
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	업무시설
건물구조	*********************************			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 사전투표기간동안 소방안전관리 철저토록 당부함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 특이사항 발견치 못함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④소방시설(필요시)	- 사전투표소 내 소화기 분산배치토록 안내함
⑤피난시설(필요시)	- 유사 시 인명대피 유도에 철저도록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 전기·가스 정기검사 적정 수검 여부: 전기 및 가스 자체 정기검사 실시함

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	박종필		곽동신		전결 05/04
					이희순
협조