		강 남 소 방 서
수신자		내부결재
(경유)
제목	소방안전관리자 선임 유예 처리 보고(포스@@@@@)

1. 관련근거

가. 본부예방과-9076(2021.4.22.)호 『소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예 지침 적용 안내 알림』

나. 사업소접수번호-5790(2022.04.29.)호 『소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예신청서』

2. 소방안전관리자 선임 유예신청서 접수와 관련하여 현장확인 결과를 보고합니다.

가. 유예신청 접수개요

1) 대상 : *********************

2) 건물개요 : 철근콘크리트구조(3급) / 연면적 – 1,045.83㎡

3) 유예신청자 : *************************************

나. 확인 결과 및 조치계획

1) 확인자/일자 : 소방교 이기철, 소방사 김건형 / 2022.05.03.(화)

2) 확인사항

가) 건물 전체 공실 및 출입문 폐쇄

나) 건물 전체 철거 및 신축공사 예정

3) 조치계획

가) 해당 건축물 소방안전관리자 선임 유예처리

나) 건축주(관계인)에게 해당 건축물에 대한 화재 예방 등 철저 안내

다) 향후 건물 사용 시 30일 이내 소방안전관리자 선임토록 안내

붙임  1. 소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예 신청서 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

담당자	김건형		위험물안전팀장	전한곤		검사지도팀장	양용규		예방과장	05/04
조규관
협조자	담당자	임보윤		담당자	김도균
시행	예방과-23461	(	2022.05.04	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02********4	/전송	02********7	/	geonhk27@seoul.go.kr	/	부분공개(6)