문서번호	교량안전과-22756
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍	강천수	05/04
		조현석

2022년 한남대교(하류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

2022. 5

교량안전과

2022년 한남대교(하류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

건설기술진흥법 등 품질관리 규정에 따른 2022년 한남대교(하류교) 보수공사의 품질시험계획 승인요청건에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 한강교량감 2022-106호(2022.4.27)

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2022년  한남대교(하류교) 보수공사

￭ 공사기간 : 2022. 4. 25. ~ 2022. 10. 31.

￭ 총사업비 : 1,066백만원 (도급비 736백만원, 관급자재 181백만원, 이전비 등 149백만원)

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
아스팔트 덧씌우기(교면)	66a	상판보수	6.0㎡
교면방수	6,561㎡	차선도색	2,400m
유공관, 성형(주입)줄눈	388m	기 타	1식

□ 검토내용

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제91조(품질시험 및 검사)

- 건설사업공사 품질관리 업무지침(국통교통부)

○ 건설기술진흥법 시행령에 따른 품질시험계획 수립 대상에 대한 분야에 대한 시험내용 반영여부 등

□ 검토결과

○ 품질시험계획 수립 : 적정

- 시험대상 : 상판보수재, 아스팔트 포장재, 교면 방수재, 도로표지병등

- 시험계획 : 규정범위내 종별 시험물량, 시험횟수 적용

- 시험방법 : 건설기술진흥법에 의한 시험소(품질시험소) 의뢰 및 공인기관 시험성적서에 의한 품질관리

○ 시험실 설치 및 품질관리자(건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항관련 별표5)

구 분	공사규모	배치기준	검토결과
시험실 설치	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	20㎡이상	해당없음
품질관리자		초급기술자 1인이상	박상수 (특급, 교육완료)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건설사업관리단에서 제출한 2022년 한남대교(하류교) 보수공사의 품질시험계획서를 검토한 바, 관련 제반규정 등에 부합하게  작성되어 적정하므로 승인 하고자 하며, 품질시험계획에 따라 품질관리에 만전을 기하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 품질시험계획서 승인요청(2022년 한남대교(하류교) 보수공사) 1부.    끝.