문서번호	수도자재관리센터-22532
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안종인		최성진	05/04
			代김미애
협조

수도계량기 검사실 저수조청소 결과보고(2022년 상반기)

2022. 5.

수도자재관리센터

수도계량기 검사실 저수조청소 결과보고(2022년 상반기)

수도계량기 검사실 저수조 내 침전물 제거를 위하여 청소를 실시 하고 그 결과를 보고드림

□ 청소개요

ㅇ 일    시 : 2022. 4. 27.(수) 09:00 ~ 13:00

ㅇ 저수용량 : 194㎥(2동, 4.1m×4.5m×4m, 6.7m×4.5m×4m)

*****************************

****************************

□ 청소결과 : 완료(이상없음)

*
*****	****
*
****	*****

□ 행정사항

ㅇ 청소결과 등록(상수도사업본부 홈페이지)

붙임 : 저수조청소 결과보고 1부.  끝.