문서번호	시설보수과-21406
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
주영진		代주영진	05/06
			김용제
협조

2022년 상반기 정기안전점검보고서

(서울교접속지하보차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 서울교접속지하보차도

시설물 개 요	폭 : 15m 연장 : 68m	법정구분 : 3종	상태등급 : B등급	준공년도 2005년 4월
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설 6급		주 영 진
			시설 7급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2022. 5. 4(수요일)

○ 점검구간 : 구조물 슬라브 및 옹벽부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1		특이사항없음

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
포장부	포장면 점검 특이사항 없음			상태양호		1
슬라브	슬라브 하면 특이사항없음			상태양호		2
벽체	전면벽체 특이사항 없음			상태양호		3

1. 포장면 특이사항 없음	2. 슬라브 하면 상태양호
3. 전면 벽체 상태양호

. 끝.