문서번호	정수시설과-20620
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		代김수영	05/06
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			이생기

22년 유해위험요인 점검 및 조치현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 유해위험요인 점검 및 조치현황 보고

□ 점검 개요

○ 일    시 : 2022. 01. ~ 03.

○ 점검대상 : 취수장, 염소실, 관리본관, 희석조실, 침전지, 혼화지, 응집지, 여과지

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅), 안전관리팀

□ 점검 및 조치현황

구분	지적	조치 완료	비고
총계	32	29
취수장	7	7	원수관리과
염소실	5	5	정수과
관리본관	5	5	정수시설과
희석조실	5	2	정수과, 정수시설과
침전지	2	2	정수시설과
응집지	1	1	정수시설과
혼화지	1	1	정수시설과
여과지	6	6	정수시설과

○ 미조치 사항 : 희석조실 3건(5월 중 조치예정)

- 충돌지점 충격흡수제 부착, 보행통로 배관 제거, 돌출부 표기

※ 상세 내역 붙임1 유해요인 점검결과 조치사항 참조

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 유해요인 점검결과 조치사항 1부.  끝.