위험물저장시설 소방검사서(주식회사 천보월드)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 위험물저장소 소방검사
			검사 년월일		2022년 5월 4일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명		연락처
					예방과	소방위	유재광		02-6981-6491
					예방과	소방교	정선택		02-6981-6491
			*****		******	임경선	***		****5348-5995
제조소등	설치자		*********				********		***
	설치장소		************ ***********				**** *******	**************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	위치·구조·설비의 기술 기준 적합여부					************************************	*********************************************** ********************* ***************
	위험물 업무 처리 실태 확인 (정기점검 및 검사, 안전관리자 선임 등)					************************************
	위험물취급자격을 가진 안전관리자 (운송자) 선임 여부 확인					************************************
	지정수량 이상 위험물 저장·취급시 기준 준수 여부 확인					************************************
	무허가 위험물시설 및 허가 받은 위험물시설 적합 여부 확인					************************************
	위험물 의심물질 취급 여부 확인					************************************
	안전교육	￭위험물시설 안전관리 종사자 및 관계인 교육 (인원: 3명) - 용도폐지 절차 안내 - 용도폐지 작업 중 불티에 의한 안전사고 예방 지도함 - 옥내저장탱크내 유증기 제거 및 부속설비배관 주입구 콘크리트 마감 철저 지도함
	기타
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 5월 4일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 정선택 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		05/06
					양영숙
협조